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Раздел I.  Информационная карта запроса котировок в электронной форме

	№п/п
	Требования к закупке

	1
	Способ закупки:

	
	Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и «самозанятые».

	2
	Наименование Заказчика, контактная информация

	
	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ»)
Место нахождения/почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 85.

E-mail: pcsm@permcsm.ru
Ответственный работник за подготовку документации: 
Волосюк Ольга Анатольевна, телефон: +7 (342) 215-41-22. 
Ответственное лицо за составление условий технического задания/исполнение договора: 

Смирнов Александр Анатольевич, телефон: +7 (342) 236-06-73.

Время работы в рабочие дни: пн.-чт. с 9-00 до 17-00; пт. с 9-00 до 15-00

	3
	Предмет договора, количество товара, объем работы, услуг

	
	Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров.
Количество оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указано в приложении №1 к Техническому заданию настоящего Извещения.

	4
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

	
	567 800 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора, определяется и обосновывается Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара (работ, услуг) – согласно Приложению №1 к извещению.

	5
	Порядок формирования цены договора

	
	Цена включает в себя все затраты участника размещения заказа, доставку и стоимость деталей и запасных частей (фреон и т.д.), всевозможные затраты, связанные с выполнением обязательств по договору (услуги автовышки и альпинистов), в том числе расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов, выезд к месту оказания услуг и другие обязательные платежи все налоги.

	6
	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

	
	Места оказания услуг:  Адреса объектов Заказчика указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.
Срок оказания услуг: после заключения договора до «31» августа 2026г. по заявкам Заказчика.

	7
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

	
	Источник финансирования заказа: средства от приносящей доход деятельности.

Форма оплаты: безналичная.

Используемая валюта: Российский рубль.

Срок и порядок оплаты: Оплата производится за фактически оказанные услуги в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта об оказании услуг, при условии оказания услуг в соответствии с Техническим заданием, и при отсутствии у Заказчика претензий к Исполнителю, на основании счета и счета-фактуры. 
Цена остается  неизменной в течение действия договора.

Авансовый платеж не предусмотрен.

	8
	Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг

	
	Гарантийный срок: не менее 6 (шесть) месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.

	9
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

	
	Указаны в Технической части  РАЗДЕЛА II настоящего извещения.

	10
	Требования к участникам закупки:
1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;



	
	8) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
10) принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);
11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц;
12) участник закупки не должен являться иностранным агентом, так как в соответствии с п.11 ст.11 Федерального закона от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

	11
	Порядок подачи заявок на участие в закупке. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям 
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме оформляется по форме, установленной РАЗДЕЛОМ IV настоящего извещения, и должна содержать информацию и документы:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником закупки является юридическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;
5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником закупки является юридическое лицо;

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 10 Информационной карты;

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой;

8) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в закупке, соответствие участника закупки требованиям, установленным в пункте 10 Информационной карты  (представляется в составе заявки участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 
9) информация и документы, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г., в соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23 декабря 2024г.;

10) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, подтверждающий страну происхождения товара, в соответствии со статьей 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011г., в соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 от 23 декабря 2024г.;
     11) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).


	
	     Непредставление указанных документов и/или неправильное их оформление, являются основаниями для отказа в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме заявки участника закупки.

Отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок в электронной форме заявки участника закупки.

	12
	Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

	
	В соответствии с Формой заявки РАЗДЕЛА IV на основании Технической части РАЗДЕЛА II настоящего извещения.

	13
	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке

	
	 Запрос о разъяснении направляется Участником закупки согласно регламенту площадки.
Начало срока подачи запроса на разъяснения положений извещения начинается с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru Извещения о закупке.  

Дата окончания срока: «16» июня 2026 года, 
при этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

	14
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов конкурентной закупки:
Порядок подачи заявок на участие в закупке: Подача заявок в виде электронного документа осуществляется на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Начало срока подачи заявок на участие в закупке начинается с момента размещения в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru Извещения о закупке. 

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.

Дата начала подачи заявок: «15» июня 2025 года 
Дата и время окончания  подачи заявок: «19» июня 2025 года 06.00 ч. по времени электронной торговой площадки. 

	
	Порядок подведения итогов: Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, установленным извещением, и соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством, и принимает решение о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске.

По результатам рассмотрения заявок, допущенных к участию в запросе котировок, закупочная комиссия выбирает победителя.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки заявок участников, Закупочная комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения предложения о цене договора. Заявке с наименьшим предложением о цене договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Заказчик составляет итоговый протокол запроса котировок в электронной форме.

Дата подведения итогов: «22» июня 2025 года

	15
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	
	Запрос котировок проводится с использованием функционала Универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru

	16
	Условия предоставления национального режима: 

В соответствии с Постановлением от 23.12.2024г. № 1875 и ст.14.1. Положения о закупке товаров, работ и услуг ФБУ «Пермский ЦСМ»: Указывается мера, установленная Правительством РФ в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки:

запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: 

не установлен.

ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: 

не установлено.
преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: 

не установлено.

	17
	Сведения о возможности Заказчика изменить условия договора при его заключении и исполнении

	
	Заказчик вправе вносить изменения в договор в порядке предусмотренном статьей 62 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФБУ «Пермский ЦСМ».

	18
	Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в такие заявки

	
	Согласно Регламенту электронной торговой площадки.

	21
	Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки, а также срок и порядок его возврата Заказчиком

	
	Не требуется

	22
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком

	
	Не требуется

	23
	Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения

	
	Не предусмотрено 

	24
	Срок, в течение которого участник закупки, с которым по результатам процедуры закупки должен быть заключен договор, должен подписать проект договора 

	
	Не ранее 10 (десяти) дней и не позднее 20 (двадцати) дней  с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки  от оператора электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме (а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора). 

	25
	Договор заключается в электронной форме.

	26
	Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки

	
	Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Решение об отмене запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе и сайте Заказчика в день принятия этого решения.

	27
	Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок: Цена – 100 % (сто процентов).


Раздел II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров

в ФБУ «Пермский ЦСМ».

1. Объект закупки

1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию (далее - Услуги) кондиционеров (далее – оборудование) в ФБУ «Пермский ЦСМ» (далее – объекты Заказчика).
1.2. Место оказания Услуг, местонахождения оборудования, его количество и марки указаны в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

1.3. Срок оказания Услуг – с момента заключения Договора по 31 августа 2026 года.

1.4. Целью данной закупки является поддержание технических характеристик оборудования, установленного в зданиях и помещениях Заказчика, создание благоприятного температурного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2. Порядок оказания и требования к оказанию услуг.

2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель направляет Заказчику в письменной форме на адрес электронной почты                              a-smirnov@permcsm.ru контактные данные уполномоченных лиц, ответственных за оказание Услуг по Договору.

2.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

2.3. Заявки направляются Исполнителю по электронной почте уполномоченным представителем Заказчика.

В заявке указывается адрес объекта Заказчика, кол-во оборудования из Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 

2.4. Срок оказания услуг по заявкам:

- 5 рабочих дней для оборудования, расположенного в г. Перми;

- 7 рабочих дней для оборудования, расположенного в Пермском крае.  

2.5. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

 2.6. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии 
с требованиями настоящего Технического задания, с учетом действующих нормативно-технических документов, норм и правил, соблюдение которых является обязательным при оказании данных видов услуг, в том числе:  

2.6.1. Услуги должны оказываться Исполнителем с соблюдением требований СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. 

2.6.2. Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

2.6.3. Работа систем кондиционирования должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме.

2.6.4. Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, требований нормативных документов в этой сфере, в том числе: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП); ПУЭ; 

2.6.5. Все материалы, оборудование, приборы и приспособления, используемые при оказании Услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.

2.7. Услуги оказываются без остановки производственного процесса 
на объектах Заказчика и не должны нарушать режим их работы. При оказании Услуг в рамках настоящего Технического задания должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению целостности существующих архитектурно-планировочных решений и инженерных систем здания. Услуги должны выполняться с сохранением архитектурных элементов, при нарушении внутренней отделки помещений и инженерных сетей необходимо произвести их восстановление за счет средств Исполнителя.

2.8. Услуги должны оказываться в часы работы объектов Заказчика (согласно Приложению № 1 к Техническому заданию), за исключением выходных 
и праздничных дней. 

2.9. В целях надлежащего исполнения обязанностей по Договору, Исполнителю необходимо организовать работу такого количества персонала, которое сможет качественно и без нарушения сроков обеспечить оказание Услуг на объектах Заказчика. 

2.10. Персонал Исполнителя должен отвечать квалификационным 
и профессиональным требованиям, прошедшим специальное обучение и имеющим допуски, сертификаты и лицензии, предъявляемые действующим законодательством к лицам, допущенным к техническому обслуживанию оборудования. Исполнителю необходимо обеспечить свой персонал, задействованный для оказания Услуг, необходимым инструментом, оборудованием (включая стремянки для работы на высоте), расходными материалами, контрольно-измерительными приборами, спецтехникой (автовышка) и т.п.

2.11. Проведение инструктажей и аттестаций с персоналом Исполнителя и ведение журналов инструктажей обеспечивает Исполнитель.

2.12. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за сохранность своего оборудования.

2.13. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Заказчику, имуществу Заказчика, работникам Заказчика, третьим лицам в процессе оказания услуг.

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

Адреса объектов Заказчика, количество оборудования и режим работы объектов:
	№
	Адреса объектов Заказчика
	График работы объектов Заказчика
	Кол-во оборудования до 5 кВт, шт.
	Кол-во оборудования свыше 5 кВт, шт.
	Марка оборудования

	1
	г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 85
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	56
	14
	MITSUBISHI, ZANUSSI, MDV, LESSAR, POLAR BEAR, LG, GREE, AUX и иные JAX,HITACHI,FUJITSU,TOSOT 

	2
	г. Пермь, ул. Промышленная 112 Б
	По согласованию
	2
	-
	MDV

	3
	г. Березники, пр. Советский, д. 12
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	20
	3
	MITSUBISHI, ZANUSSI, MDV, LESSAR, POLAR BEAR и иные

	4
	г. Чайковский, Приморский  б-р, д. 28 
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	9
	1
	MITSUBISHI, ZANUSSI и иные

	5
	г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 15
	Понедельник: с 8.00-17.00
	1
	0
	ZANUSSI и иные

	
	
	Всего: штук.
	88
	18
	


Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень работ и периодичность обслуживания оборудования.

Перечень работ на обесточенном оборудовании:
1. Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла, при выявлении – устранение протечек.

2. Контроль отсутствия утечек фреона, при выявлении – устранение протечек и дозаправка фреоном.

3. Проверка и протяжка контактов электрических соединений.

4. Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус кондиционера.

5. Контроль функционирования электродвигателей вентиляторов, контакторов, соленоидных вентилей.

6. Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов.

7. Продувка системы дренажа с использованием воздушного насоса.
8. Промывка дренажной системы дезинфицирующими составами.

9. Чистка воздушных фильтров кондиционера с помощью мягкой щетки или губки и моющего средства, промывка фильтров под струей теплой воды.

10. Чистка теплообменника (испаритель) внутреннего блока с помощью пылесоса и с использованием насадки на шланг пылесоса с круглой щеткой.

11. После очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера дезинфекция кондиционера антисептиками на основе хлоргексидина или иными специализированными жидкостями не имеющих строгих противопоказаний и не вызывающих аллергических реакций.
12. Чистка теплообменника наружного блока кондиционера с применением моющего аппарата высокого давления от 50 до 100 бар типа КЕРХЕР или аналог (бытовые мойки высокого давления). 

Перечень работ на включенном оборудовании:
1. Контроль на отсутствие посторонних шумов.

2. Контроль направления вращения крыльчаток вентиляторов.

3. Контроль параметров холодильного контура в рабочих режимах.

4. Контроль параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.

5. Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус.

6. Контроль исправности подогревателей масла.

7. Тестирование микропроцессора.

Мониторинг системы:
1. Контроль пускового и рабочего тока компрессора.

2. Контроль мощности компрессора.

3. Контроль рабочих параметров компрессора.

4. Проверка достаточности заправки хладагента.

5. Проверка достаточности заправки масла.

6. Проверка настройки и работы элементов системы автоматики и защитных устройств.

7. Проверка работы и регулировка регулятора давления конденсации.

8. Контроль рабочих параметров системы.

9. Оценка состояния кондиционера.

10. Заполнение технической документации.

11. При обнаружении отклонений в работе кондиционера – планирование и проведение ремонтных или других работ. 

12. Сезонная регулировка режимов. Выполняется для оборудования, оснащенного зимним комплектом, работа которого предусматривается в режиме «Холод». 
Периодичность обслуживания оборудования – 1 раз в год.
Стоимость технического обслуживания включает в себя:

1. Услуги ТО по перечню работ; 

2. Запасные части и услуги по их замене, расходный и вспомогательный материал;

3.  Заправка хладагентом (фреоном) при недостаточности; 
4. Услуги автовышки, альпинистов; 

5. Выезд на объекты Заказчика. 
Раздел III.  «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
Договор № ______ 

        г. Пермь

                                
                                                                  «__» ______ 2026г.


Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае», в лице и.о. директора Трусова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующий на основании Устава, с другой стороны, на основании итогов  размещения заказа, оформленных Протоколом заседания Единой комиссии ФБУ «Пермский ЦСМ» от «____» _____________ 20__ года № ________ (извещение от _____________№____________) заключили настоящий  договор (далее: Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию (далее - Услуги) кондиционеров (далее – оборудование) в количестве, указанные в приложение № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью  настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить на условиях, предусмотренных договором. 

1.3.
Период оказания услуг: после заключения договора по 31.08.2026г.

1.4.
Конкретная дата и время оказания услуг определяются на основании заявки Заказчика, направляемой Исполнителю по факсу, электронной почтой, переданной нарочно, либо по телефонной связи.

1.4. Сроки оказания услуг:  в соответствии с приложением № 1 к Договору.

1.5. Место оказания услуг: в соответствии с приложением № 1 к Договору.
            1.6. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон

3.1.Исполнитель обязан:

3.1.1.
Оказать услуги в сроки, в объеме и надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему договору).
3.1.2.
Оказывать консультативную поддержку сотрудникам заказчика.
3.1.3.
Учитывать замечания заказчика по работе кондиционеров.
3.1.4.
Оформить Акт приема-передачи оказанных услуг. 

3.1.5.
Не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер.
3.1.6.
Соблюдать правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Государственного заказчика;

3.1.7.
Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по требованию заказчика, в том числе незамедлительно и самостоятельно извещать заказчика о сложностях, возникающих при исполнении контракта и влекущих изменение сроков оказания услуг. 

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заблаговременно передать Исполнителю сведения необходимые для исполнения настоящего договора.
3.2.2. Подготовить оборудование к оказанию услуг по его обслуживанию. 

3.2.3. Принять оказанные услуги в соответствии с требованиями настоящего договора.
3.2.4. Подписать акт прима-передачи оказанных услуг, представленный Исполнителем.
3.2.5. Оплатить оказанные услуги при условии надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего договора.
3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг.
3.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых заказчиком Услуг.
3.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
3.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
3.4.3. Привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) показателей качества оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.4. Контролировать ход оказания услуг.
3.4.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением оказания услуг Исполнителем и (или) лиц, участвующих в приемке услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.6. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет: _______ (__________) руб. в т.ч. НДС(___%)/без НДС. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг. Цена остается  неизменной в течение действия договора.

3.2. Цена включает в себя все затраты участника размещения заказа, доставку и стоимость деталей и запасных частей (фреон и т.д.), всевозможные затраты, связанные с выполнением обязательств по договору (услуги автовышки и альпинистов), в том числе расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов, выезд к месту оказания услуг и другие обязательные платежи все налоги.
4. Гарантии сторон

4.1. Срок гарантии на оказанные Исполнителем услуги составляет ____ (_____) месяцев с момента оказания услуг.
4.2. В случае некачественного оказания услуг по техническому кондиционеров и возникновения в связи с этим в период гарантийного срока неисправностей, Исполнитель устраняет их безвозмездно, и в первоочередном порядке, не позднее 2 (Двух) календарных дней с даты оформления письменной заявки на устранение таких неисправностей.

4.3. Исполнитель обязан известить заказчика о готовности результата оказанной услуги к сдаче в течение 2 (Двух) часов с момента окончания оказания услуг путем направления уведомления в адрес Заказчика.
4.4. Приемка оказанных услуг осуществляется на территории заказчика.
4.5. Исполнитель подтверждает, что обязательства по настоящему договору исполнены в объеме, затребованном Заказчиком, о чем свидетельствует его подпись в Акте приема-передачи оказанных услуг.
6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как долгосрочных так и краткосрочных, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, блокадные ограничения. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

7. Антикоррупционная оговорка


7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.


7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.


7.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 7.1. и 7.2. настоящего договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.п. 7.1. и 7.2. настоящего договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.


7.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п.п. 7.1. и 7.2., настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.


7.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений  п.п. 7.1. и 7.2. настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей стороны, сообщивших о факте нарушений.


7.6. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений п.п. 7.1. и 7.2. настоящего договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.3. настоящего договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего договора.

8. Дополнительные условия

            8.1. Настоящий договор заключен в электронном виде с применением усиленной электронной подписи Заказчика и Исполнителя.
            8.2. Разногласия, возникающие между Исполнителем и Заказчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

8.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются Арбитражным судом.

8.4. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
            8.6. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

           Приложение:

Приложение №1 – Спецификация;
Приложение №2 – Техническое задание.
10. Реквизиты сторон

	Заказчик
	Исполнитель

	Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и

испытаний в Пермском крае»

Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, д.85 

ИНН 5902400246  КПП 590201001
ОГРН 1025900508248   ОКПО 02567679

Получатель

УФК по Новосибирской области  (ФБУ «Пермский ЦСМ», л/с 20566Х65900)

Банк получателя

ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск
 ЕКС 40102810445370000043
Номер казначейского счета

03214643000000015111
Адрес электронной почты: pcsm@permcsm.ru
Тел. (342) 236-31-00, факс (342) 236-23-46.
	


Заказчик



                                      Исполнитель
__________________/ В.А. Трусов                                     _________________ /                    

«____»___________ 2026г.

       
                         «____»___________ 2026г.

М.П.





                            М.П. 

Приложение №1
к Договору № ____  от «___» ______2026г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п 
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Техническое обслуживание кондиционеров до 5 кВт
	Шт.
	88
	
	

	2
	Техническое обслуживание кондиционеров свыше 5 кВт
	Шт.
	18
	
	

	
	
	               ИТОГО:   
	
	

	
	
	
	
	


Заказчик



                            Исполнитель
__________________/ В.А. Трусов /                       _________________/                       /

«____»___________ 2026г.

       
              «____»___________ 2026г.

М.П.





                  М.П. 

Приложение № 2
к Договору № ____ 

от _______ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование услуг (работ): оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров ФБУ «Пермский ЦСМ» (далее – услуги, работы). 
1. Объект закупки

1.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию (далее - Услуги) кондиционеров (далее – оборудование) в ФБУ «Пермский ЦСМ» (далее – объекты Заказчика).
1.2. Место оказания Услуг, местонахождения оборудования, его количество и марки указаны в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

1.3. Срок оказания Услуг – с момента заключения Договора по 31 августа 2026 года.

1.4. Целью данной закупки является поддержание технических характеристик оборудования, установленного в зданиях и помещениях Заказчика, создание благоприятного температурного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2. Порядок оказания и требования к оказанию услуг.

2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель направляет Заказчику в письменной форме на адрес электронной почты                              a-smirnov@permcsm.ru контактные данные уполномоченных лиц, ответственных за оказание Услуг по Договору.

2.2. Услуги оказываются по заявкам Заказчика.

2.3. Заявки направляются Исполнителю по электронной почте уполномоченным представителем Заказчика.

В заявке указывается адрес объекта Заказчика, кол-во оборудования из Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию. 

2.4. Срок оказания услуг по заявкам:

- 5 рабочих дней для оборудования, расположенного в г. Перми;

- 7 рабочих дней для оборудования, расположенного в Пермском крае.  

2.5. Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

 2.6. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии 
с требованиями настоящего Технического задания, с учетом действующих нормативно-технических документов, норм и правил, соблюдение которых является обязательным при оказании данных видов услуг, в том числе:  

2.6.1. Услуги должны оказываться Исполнителем с соблюдением требований СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации. 

2.6.2. Уровень шума при работе кондиционера не должен превышать данных завода изготовителя и соответствовать ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

2.6.3. Работа систем кондиционирования должна соответствовать техническим данным согласно заводской инструкции и поддерживать необходимую температуру в охлаждаемом объеме.

2.6.4. Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем с соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, требований нормативных документов в этой сфере, в том числе: 

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП); ПУЭ; 

2.6.5. Все материалы, оборудование, приборы и приспособления, используемые при оказании Услуг, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности.

2.7. Услуги оказываются без остановки производственного процесса 
на объектах Заказчика и не должны нарушать режим их работы. При оказании Услуг в рамках настоящего Технического задания должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению целостности существующих архитектурно-планировочных решений и инженерных систем здания. Услуги должны выполняться с сохранением архитектурных элементов, при нарушении внутренней отделки помещений и инженерных сетей необходимо произвести их восстановление за счет средств Исполнителя.

2.8. Услуги должны оказываться в часы работы объектов Заказчика (согласно Приложению № 1 к Техническому заданию), за исключением выходных 
и праздничных дней. 

2.9. В целях надлежащего исполнения обязанностей по Договору, Исполнителю необходимо организовать работу такого количества персонала, которое сможет качественно и без нарушения сроков обеспечить оказание Услуг на объектах Заказчика. 

2.10. Персонал Исполнителя должен отвечать квалификационным 
и профессиональным требованиям, прошедшим специальное обучение и имеющим допуски, сертификаты и лицензии, предъявляемые действующим законодательством к лицам, допущенным к техническому обслуживанию оборудования. Исполнителю необходимо обеспечить свой персонал, задействованный для оказания Услуг, необходимым инструментом, оборудованием (включая стремянки для работы на высоте), расходными материалами, контрольно-измерительными приборами, спецтехникой (автовышка) и т.п.

2.11. Проведение инструктажей и аттестаций с персоналом Исполнителя и ведение журналов инструктажей обеспечивает Исполнитель.

2.12. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за сохранность своего оборудования.

2.13. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный Заказчику, имуществу Заказчика, работникам Заказчика, третьим лицам в процессе оказания услуг.

Приложение № 1 

к Техническому заданию 

Адреса объектов Заказчика, количество оборудования и режим работы объектов:
	№
	Адреса объектов Заказчика
	График работы объектов Заказчика
	Кол-во оборудования до 5 кВт, шт.
	Кол-во оборудования свыше 5 кВт, шт.
	Марка оборудования

	1
	г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 85
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	56
	14
	MITSUBISHI, ZANUSSI, MDV, LESSAR, POLAR BEAR, LG, GREE, AUX и иные JAX,HITACHI,FUJITSU,TOSOT 

	2
	г. Пермь, ул. Промышленная 112 Б
	По согласованию
	2
	-
	MDV

	3
	г. Березники, пр. Советский, д. 12
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	20
	3
	MITSUBISHI, ZANUSSI, MDV, LESSAR, POLAR BEAR и иные

	4
	г. Чайковский, Приморский  б-р, д. 28 
	Понедельник – четверг: с 8.00-17.00, пятница: 8.00-15.45 
	9
	1
	MITSUBISHI, ZANUSSI и иные

	5
	г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 15
	Понедельник: с 8.00-17.00
	1
	0
	ZANUSSI и иные

	
	
	Всего: штук.
	88
	18
	


Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень работ и периодичность обслуживания оборудования.

Перечень работ на обесточенном оборудовании:
1.Внешний осмотр оборудования проверка целостности и надежности крепления компонентов кондиционера, отсутствие течей масла, при выявлении – устранение протечек.

2.Контроль отсутствия утечек фреона, при выявлении – устранение протечек и дозаправка фреоном.

3.Проверка и протяжка контактов электрических соединений.

4.Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус кондиционера.

5.Контроль функционирования электродвигателей вентиляторов, контакторов, соленоидных вентилей.

6.Проверка свободного вращения крыльчаток вентиляторов.

7.Продувка системы дренажа с использованием воздушного насоса.
8.Промывка дренажной системы дезинфицирующими составами.

9.Чистка воздушных фильтров кондиционера с помощью мягкой щетки или губки и моющего средства, промывка фильтров под струей теплой воды.

10.Чистка теплообменника (испаритель) внутреннего блока с помощью пылесоса и с использованием насадки на шланг пылесоса с круглой щеткой.

11.После очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера дезинфекция кондиционера антисептиками на основе хлоргексидина или иными специализированными жидкостями не имеющих строгих противопоказаний и не вызывающих аллергических реакций.
12.Чистка теплообменника наружного блока кондиционера с применением моющего аппарата высокого давления от 50 до 100 бар типа КЕРХЕР или аналог (бытовые мойки высокого давления). 

Перечень работ на включенном оборудовании:
1.Контроль на отсутствие посторонних шумов.

2.Контроль направления вращения крыльчаток вентиляторов.

3.Контроль параметров холодильного контура в рабочих режимах.

4.Контроль параметров обрабатываемого воздуха в рабочих режимах.

5.Проверка отсутствия проводимости силовые цепи-корпус.

6.Контроль исправности подогревателей масла.

7.Тестирование микропроцессора.

Мониторинг системы:
1.Контроль пускового и рабочего тока компрессора.

2.Контроль мощности компрессора.

3.Контроль рабочих параметров компрессора.

4.Проверка достаточности заправки хладагента.

5.Проверка достаточности заправки масла.

6.Проверка настройки и работы элементов системы автоматики и защитных устройств.

7.Проверка работы и регулировка регулятора давления конденсации.

8.Контроль рабочих параметров системы.

9.Оценка состояния кондиционера.

10.Заполнение технической документации.

11.При обнаружении отклонений в работе кондиционера – планирование и проведение ремонтных или других работ. 

12.Сезонная регулировка режимов. Выполняется для оборудования, оснащенного зимним комплектом, работа которого предусматривается в режиме «Холод». 
Периодичность обслуживания оборудования – 1 раз в год.
  Стоимость технического обслуживания включает в себя:

1. Услуги ТО по перечню работ; 

2. Запасные части и услуги по их замене, расходный и вспомогательный материал;

3.  Заправка хладагентом (фреоном) при недостаточности; 
4. Услуги автовышки, альпинистов; 

5. Выезд на объекты Заказчика. 
Заказчик



                            Исполнитель
__________________/ В.А. Трусов /                       _________________/                       /

«____»___________ 2026г.

       
              «____»___________ 2026г.

М.П.





                  М.П. 

Раздел IV. ФОРМА ЗАЯВКИ

(ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ УЧАСТНИКОМ В ФОРМАТЕ WORD, 

PDF не требуется!)
На бланке участника закупки

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения с  ФБУ «Пермский ЦСМ» договора на _____________________________________________________________________________________.

 (указывается предмет договора)

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты: 

(Данные заполняются полностью)
____________________________________________________________________________________________

указать наименование организации, фирменное наименование (при наличии) юридического лица  /

 фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя

Реквизиты: 
Адрес юридического лица: ______________________________________________________________

Почтовый адрес юридического лица: __________________________________________________________

Для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя:
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________________
Паспортные данные: 
серия _______ № _________, выдан _____________________________________________________

наименование выдавшего органа

_______________________, код подразделения _______________, дата выдачи ________________
Реквизиты: 


ОГРН/ОГРНИП__________

ИНН______________КПП_______________ 

Банковские реквизиты:

Наименование обслуживающего банка ___________________________

Расчетный счет _______________________________________________

Корреспондентский счет _______________________________________

Код БИК _________________________________________________

ОКПО______________________ОКТМО_______________________

ОКВЭД______________________ОКФС_______________________

ОКАТО_____________________ ОКОПФ______________________

Адрес электронной почты:___________________________________

Телефон:
______________

в лице, ______________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя организации, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

 2. Предлагаем оказать услуги________________________ в соответствии с установленными требованиями, которые мы представили в настоящем предложении и на общую сумму_____________ (_______________________ рублей __ копеек), включая НДС (____%) ___________ (_______________ рублей __ копеек)/без НДС, со следующими показателями:
	№ п/п
	Наименование работ (услуг)
	Цена за единицу, руб. с учетом НДС(___%)/без НДС
	Сумма, руб. с учетом НДС(___%)/без НДС

	1
	Техническое обслуживание кондиционера (мощность до 5 кВт)
	
	

	2
	Техническое обслуживание кондиционера (мощность свыше 5 кВт)
	
	

	
	ИТОГО
	


        2.1.  Гарантия на оказанные услуги: ____________________________________________________
         2.2.  Предложение о качестве товара:_______________________________________
        2.3.  Место оказания услуг: ____________________________________________________________

        2.4.  Срок оказания услуг: ______________________________________________________________

        2.5.  Стоимость оказания услуг указана с учетом всех затрат, включая:____________________________

        2.6.  Срок и условия оплаты:_________________________________________________________
           3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ФБУ «Пермский ЦСМ» на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и условиями нашего предложения, в срок не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) дня со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола рассмотрения и оценки заявок  запроса котировок  в электронной форме.

4. В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в запросе котировок будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора на условиях нашего предложения.

5. В случае, если наше предложение будут лучшим после предложений победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ФБУ «Пермский ЦСМ», мы обязуемся подписать данный договор на поставку товара в соответствии с извещением о запросе котировок и условиями настоящей заявки.

6. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в извещении о запросе котировок и ее технической части, влияющими на цену оказания услуг.

7. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

а) не проводится ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом);

б) деятельность не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

г) отсутствуют (у участника закупки, физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица) непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в отношении указанных физических лиц не применены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что  _____________________________________________________________________________________

(наименование участника закупки (для юридических лиц), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
е) соответствует указанным в документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

           и) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

           к) принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (наличие информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства);
л) отсутствие в Едином реестре иностранных агентов сведений об участнике закупки.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
9. Мы извещены о включении сведений о нас в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). 

11. В соответствии с законодательством РФ выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящей закупки, ______________________________________ (участник указывает является/ не является) для нас крупной сделкой*. 

*В случае,  если для участника закупки заключение по результатам закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке) является крупной сделкой, участник закупки в соответствии с п.п. 5) п.8  
РАЗДЕЛА I. Информационной карты настоящего извещения в составе заявки должен представить копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации.

12. К настоящей заявке прилагаются документы, требуемые в соответствии с п. 11 РАЗДЕЛА I. Информационной карты извещения.

Заявка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью Руководителя участника закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки в электронной форме.
Инструкция по заполнению заявки на участие
в электронном запросе котировок.
Для участия в Запросе котировок в электронной форме Участник Запроса котировок, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в запросе котировок в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

Участник Запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, которые содержатся в заявке на участие в запросе котировок участника размещения заказа, не должны допускать разночтений и двусмысленное толкование (При подаче заявки, техническое задание должно быть заполнено без слов «не менее», «не более», при наличии слов «или эквивалент» указывается конкретное наименование товара предлагаемого к поставке).    
